DCbox Modbus 測試說明(DCbox_Modbus.zip):

安裝說明

步驟1: 將DCbox_Modbus.zip 解壓縮至電腦

產出以上檔案

步驟2: 以系統管理員身份,執行 Install.exe (如下圖)

安裝程式,自動偵測作業系統的語言,非中文即顯示英文

安裝結束後,桌面會產生DCbox_modbus 快捷 (程式安裝在 C:\DCbox_Modbus)

使用說明

步驟1: 執行桌面DCbox_modbus 快捷

程式自行判斷 中文/英文 作業系統 (非中文系統,程式統一顯示英文)

步驟2:選擇COM埠設定

按下Open鈕,指示燈顯示綠色----表示電腦COM埠號存在,準備和儀表連線

步驟3:選擇儀表型號和儀表位址

按下 連線 鈕,程式會和儀表作單次連線溝通,並將目前顯示值,顯示在黑色框內

目前此測試軟體,主要截取儀表的目前顯示值

舉例: 下圖MA5H  Modbus通訊位址表

按下 離開 鈕,結束程式

工程_模式

在此處打勾,進入工程_模式 ,讓使用者對特定Modbus通訊位址,進行連線測試(目前僅提供Modbus Function 03H)

工程_模式1說明(逐一輸入設定方式)

查詢命令-- 16進位

儀表回應內容-- 10進位

儀表回應內容-- 16進位

工程模式下,可以 經由選擇輸入特定位址,及長度,取得儀表特定數據

工程_模式2說明(選擇儀表方式)

1.選擇儀表型號

回應儀表十進位內容

2.掃瞄 / 停止

選擇儀表方式,進行每一通訊位址的連線測試